## 照明（別添3）
照明 導入機器一覧
建物 | No. | 部屋名称 | 更新／ 非更新 | 補足 | 記号 | 年間 点灯時間 （h） | 既存機器 |  |  |  | 更新機器 |  |  |  | 削減量 （kWh）
[7 empty] | 型番 | 台数 （台） | 消費電力 （W／台） | 年間電力量 （kWh） | 型番 | 台数 （台） | 消費電力 （W／台） | 年間電力量 （kWh）
新設棟 | 1 | ホール | 更新 |  | N322 | 2555 | NFT32718K | 18 | 60 | 2759.4 |  |  |  | 0 | 2759.4
新設棟 | 2 | ホール | 更新 |  | X40 | 2555 | HW4031 | 8 | 52 | 1062.88 |  |  |  | 0 | 1062.88
新設棟 | 3 | ホール | 非更新 | 誘導灯 | r9 | 8760 | SAH624 | 1 | 9.3 | 81.468 |  |  |  |  | 0
新設棟 | 4 | ホール | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
新設棟 | 5 | ホール | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
新設棟 | 6 | 光庭 | 非更新 | 外灯 | n14 | 730 | HE1052 | 1 | 17 | 12.41 |  |  |  |  | 0
本館 | 7 | 外部 | 更新 |  | e32 | 730 | YF31439K | 4 | 38 | 110.96 |  |  |  | 0 | 110.96
本館 | 8 | 外部 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 2 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 9 | 外部 | 非更新 | 外灯 | u6 | 730 | KSD2951 | 1 | 6.8 | 4.964 |  |  |  |  | 0
本館 | 10 | 前室 | 更新 |  | P18 | 730 | HLA1259T | 3 | 22 | 48.18 |  |  |  | 0 | 48.18
本館 | 11 | 前室 | 更新 |  | U20 | 730 | FA21222K | 1 | 21.5 | 15.695 |  |  |  | 0 | 15.695
本館 | 13 | 前室 | 非更新 | 非常灯 | y9 | 0 | LB90670P | 1 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 14 | 通路 | 更新 |  | N321 | 52 | NFM31658K | 2 | 30 | 3.12 |  |  |  | 0 | 3.12
本館 | 15 | 通路 | 非更新 | 誘導灯 | r | 8760 | FA21130 | 1 | 7.5 | 65.7 |  |  |  |  | 0
本館 | 16 | 通路 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 17 | 霊安室 | 更新 |  | M70 | 52 | HFA6520KEP | 1 | 62 | 3.224 |  |  |  | 0 | 3.224
本館 | 18 | 倉庫(リネン室) | 更新 |  | A321 | 52 | FSA41038F PH1 | 2 | 50 | 5.2 |  |  |  | 0 | 5.2
本館 | 19 | 特殊浴室、脱衣室 | 更新 |  | b322 | 1025.6327 | FSW42501 SPH1 | 6 | 81 | 498.4575 |  |  |  | 0 | 498.4575
本館 | 20 | 特殊浴室、脱衣室 | 非更新 | 非常灯 | z13 | 0 | LW91065 | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 21 | 一般浴室脱衣室 | 更新 |  | b322 | 1025.6327 | FSW42501 SPH1 | 2 | 81 | 166.1525 |  |  |  | 0 | 166.1525
本館 | 22 | 一般浴室脱衣室 | 更新 |  | j13 | 1025.6327 | HLW6221TEL | 1 | 17 | 17.4358 |  |  |  | 0 | 17.4358
本館 | 23 | 一般浴室脱衣室 | 更新 |  | c30 | 1025.6327 | NF31620W | 9 | 30 | 276.9208 |  |  |  | 0 | 276.9208
本館 | 24 | 一般浴室脱衣室 | 更新 |  | c62 | 1025.6327 | NF62620W | 1 | 62 | 63.5892 |  |  |  | 0 | 63.5892
本館 | 25 | 一般浴室脱衣室 | 非更新 | 非常灯 | z13 | 0 | LW91065 | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 26 | 便所 | 更新 |  | O18 | 52 | NF11956 | 1 | 18 | 0.936 |  |  |  | 0 | 0.936
本館 | 27 | 洗濯室 | 更新 |  | b323 | 2555 | FSW41022 SPH1 | 6 | 45 | 689.85 |  |  |  | 0 | 689.85
本館 | 28 | 洗濯室 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 29 | 廊下 | 更新 |  | H272 | 1825 | NFF22164K | 6 | 54 | 591.3 |  |  |  | 0 | 591.3
本館 | 30 | 廊下 | 非更新 | 誘導灯 | r6 | 8760 | SAH623 | 1 | 6 | 52.56 |  |  |  |  | 0
本館 | 31 | 廊下 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 32 | 廊下 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 33 | 居室A（計13室） | 更新 |  | C321 | 1825 | FSA41549 SHP1 | 26 | 44 | 2087.8 |  |  |  | 0 | 2087.8
本館 | 34 | 居室A(さくら1） | 非更新 |  | LED32 | 1825 | NNLK42523J | 2 | 32 | 116.8 |  |  |  |  | 0
本館 | 35 | 居室A（計14室） | 更新 |  | O18 | 365 | NF11956 | 28 | 18 | 183.96 |  |  |  | 0 | 183.96
本館 | 36 | 居室A（計14室） | 非更新 |  | k | 1825 | ND99002 | 14 | 0.3 | 7.665 |  |  |  |  | 0
本館 | 37 | 居室A（計14室） | 更新 |  | i13 | 1825 | FAX66 | 28 | 16.5 | 843.15 |  |  |  | 0 | 843.15
本館 | 38 | 居室A（計14室） | その他 | 調光器 | m | 1825 | ST145 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 39 | 介護用品倉庫 | 更新 |  | A321 | 52 | FSA41038F PH1 | 1 | 50 | 2.6 |  |  |  | 0 | 2.6
本館 | 40 | 喫茶コーナー | 更新 |  | N321 | 52 | NFM31658K | 2 | 30 | 3.12 |  |  |  | 0 | 3.12
本館 | 41 | 喫茶コーナー | 更新 |  | Y60 | 52 | NL16118W | 3 | 51 | 7.956 |  |  |  | 0 | 7.956
本館 | 42 | 喫茶コーナー | 非更新 | 非常灯 | y9 | 0 | LB90670P | 1 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 43 | 寮母センター | 更新 |  | F322 | 8760 | FSA42690F SPH1 | 4 | 93 | 3258.72 |  |  |  | 0 | 3258.72
本館 | 44 | 寮母センター | 更新 |  | O18 | 8760 | NF11956 | 4 | 18 | 630.72 |  |  |  | 0 | 630.72
本館 | 45 | 寮母センター | 更新 |  | R65 | 8760 | NL72624W | 4 | 65 | 2277.6 |  |  |  | 0 | 2277.6
本館 | 46 | 寮母センター | 更新 |  | Y20 | 8760 | HHW2633 | 1 | 21.5 | 188.34 |  |  |  | 0 | 188.34
本館 | 47 | 寮母センター | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 2 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 48 | 脱衣室 | 更新 |  | j13 | 52 | HLW6221TEL | 1 | 17 | 0.884 |  |  |  | 0 | 0.884
本館 | 49 | 脱衣室の奥のお風呂 | 非更新 |  | LED7 | 52 | 不明 | 1 | 7.8 | 0.4056 |  |  |  |  | 0
本館 | 50 | 宿直室 | 非更新 |  | LED37 | 2555 | LGBZ2804K | 1 | 37 | 94.535 |  |  |  |  | 0
本館 | 51 | 宿直室 | 非更新 | 非常灯 | y9 | 0 | LB90670P | 1 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 52 | 便所A | 更新 |  | E321 | 365 | FSA41610F SPH1 | 1 | 48 | 17.52 |  |  |  | 0 | 17.52
本館 | 53 | 食堂 談話室A | 更新 |  | I454 | 2555 | NHU54735F | 22 | 165 | 9274.65 |  |  |  | 0 | 9274.65
本館 | 54 | 食堂 談話室A | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 55 | 食堂 談話室A | 非更新 | 非常灯 | y30 | 0 | LB93670P | 1 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 56 | 食堂 談話室A（トイレ前） | 更新 |  | N322 | 2555 | NFT32718K | 1 | 60 | 153.3 |  |  |  | 0 | 153.3
本館 | 57 | 食堂 談話室A | 更新 |  | U20 | 2555 | FA21222K | 2 | 21.5 | 109.865 |  |  |  | 0 | 109.865
本館 | 58 | 食堂 談話室A | 非更新 | 誘導灯 | r9 | 8760 | SAH624 | 2 | 9.3 | 162.936 |  |  |  |  | 0
本館 | 59 | 食堂 談話室A | 更新 |  | U18 | 2555 | NF11897 | 2 | 18 | 91.98 |  |  |  | 0 | 91.98
本館 | 60 | 廊下 | 更新 |  | H272 | 1825 | NFF22164K | 9 | 54 | 886.95 |  |  |  | 0 | 886.95
本館 | 61 | 廊下 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 62 | 廊下 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 2 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 63 | 廊下 | 非更新 | 誘導灯 | r9 | 8760 | SAH624 | 2 | 9.3 | 162.936 |  |  |  |  | 0
本館 | 64 | 配膳室 | 更新 |  | Z322 | 1825 | FSW42021 SPH1 | 3 | 89 | 487.275 |  |  |  | 0 | 487.275
本館 | 65 | 配膳室 | 非更新 | 非常灯 | z13 | 0 | LW91065 | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 66 | 洗浄室 | 更新 |  | Z322 | 730 | FSW42021 SPH1 | 3 | 89 | 194.91 |  |  |  | 0 | 194.91
本館 | 67 | 洗浄室 | 非更新 | 非常灯 | z13 | 0 | LW91065 | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 68 | 調理室 | 更新 |  | Z322 | 5475 | FSW42021 SPH1 | 8 | 89 | 3898.2 |  |  |  | 0 | 3898.2
本館 | 69 | 調理室 | 非更新 |  | LED32 | 5475 | NNLK42523J | 2 | 32 | 350.4 |  |  |  |  | 0
本館 | 70 | 調理室 | 非更新 | 非常灯 | z13 | 0 | LW91065 | 4 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 71 | 事務室 | 更新 |  | F322 | 1825 | FSA42690F SPH1 | 2 | 93 | 339.45 |  |  |  | 0 | 339.45
本館 | 72 | 事務室 | 非更新 | 非常灯 | y9 | 0 | LB90670P | 1 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 73 | 休憩室 | 更新 |  | L70 | 730 | HFA6528Z | 1 | 64 | 46.72 |  |  |  | 0 | 46.72
本館 | 74 | 休憩室 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 75 | 下処理室 | 更新 |  | Z322 | 730 | FSW42021 SPH1 | 2 | 89 | 129.94 |  |  |  | 0 | 129.94
本館 | 76 | 食品庫 | 更新 |  | A321 | 730 | FSA41038F PH1 | 2 | 50 | 73 |  |  |  | 0 | 73
本館 | 77 | 検収 | 更新 |  | A321 | 730 | FSA41038F PH1 | 4 | 50 | 146 |  |  |  | 0 | 146
本館 | 78 | 検収 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 79 | 検収 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 80 | 便所 | 更新 |  | O18 | 365 | NF11956 | 1 | 18 | 6.57 |  |  |  | 0 | 6.57
本館 | 81 | 洗濯室 | 更新 |  | A321 | 2555 | FSA41038F PH1 | 1 | 50 | 127.75 |  |  |  | 0 | 127.75
本館 | 82 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | e36 | 730 | YF31439K | 2 | 44 | 64.24 |  |  |  |  | 0
本館 | 83 | 寮母詰所A（すみれ） | 更新 |  | E322 | 52 | FSA42610F SPH1 | 2 | 93 | 9.672 |  |  |  | 0 | 9.672
本館 | 84 | 寮母詰所A（すみれ） | 非更新 |  | x20 | 52 | 洗面台の附属照明 | 1 | 20 | 1.04 |  |  |  |  | 0
本館 | 85 | 寮母詰所A（すみれ） | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 86 | 倉庫 | 更新 |  | E321 | 52 | FSA41610F SPH1 | 1 | 48 | 2.496 |  |  |  | 0 | 2.496
本館 | 87 | 居室B（計２室） | 更新 |  | D321 | 1825 | FSA41547 SHP | 2 | 43 | 156.95 |  |  |  | 0 | 156.95
本館 | 88 | 居室B（計２室） | 更新 |  | O18 | 365 | NF11956 | 4 | 18 | 26.28 |  |  |  | 0 | 26.28
本館 | 89 | 居室B（計２室） | 非更新 |  | k | 1825 | ND99002 | 2 | 0.3 | 1.095 |  |  |  |  | 0
本館 | 90 | 居室B（計２室） | 更新 |  | i13 | 1825 | FAX66 | 2 | 16.5 | 60.225 |  |  |  | 0 | 60.225
本館 | 91 | 居室B（計２室） | その他 | 調光器 | m | 1825 | ST145 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 92 | 東廊下 | 更新 |  | H272 | 1825 | NFF22164K | 4 | 54 | 394.2 |  |  |  | 0 | 394.2
本館 | 93 | 東廊下 | 更新 |  | S32 | 1825 | LB82432 | 1 | 46 | 83.95 |  |  |  | 0 | 83.95
本館 | 94 | 東廊下 | 非更新 | 誘導灯 | r | 8760 | FA21130 | 1 | 7.5 | 65.7 |  |  |  |  | 0
本館 | 95 | 東廊下 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 96 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | d27 | 730 | YF31266 | 2 | 31 | 45.26 |  |  |  |  | 0
本館 | 97 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | e80 | 730 | LWD84088B-RAM | 2 | 80 | 116.8 |  |  |  |  | 0
本館 | 98 | 中庭 | 非更新 | 外灯 | f250 | 730 | YA54590 | 3 | 250 | 547.5 |  |  |  |  | 0
本館 | 99 | 北廊下 | 更新 |  | H272 | 1825 | NFF22164K | 8 | 54 | 788.4 |  |  |  | 0 | 788.4
本館 | 100 | 北廊下 | 非更新 | 誘導灯 | r6 | 8760 | SAH623 | 1 | 6 | 52.56 |  |  |  |  | 0
本館 | 101 | 北廊下 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 102 | 北廊下 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 103 | 中庭 | 非更新 | 外灯 | f250 | 730 | YA54590 | 1 | 250 | 182.5 |  |  |  |  | 0
本館 | 104 | 中廊下 | 更新 |  | S32 | 1825 | LB82432 | 14 | 46 | 1175.3 |  |  |  | 0 | 1175.3
本館 | 105 | 中廊下 | 非更新 | 誘導灯 | r6 | 8760 | SAH623 | 1 | 6 | 52.56 |  |  |  |  | 0
本館 | 106 | 中廊下 | 非更新 | 誘導灯 | u | 8760 | FA11702Z | 1 | 15 | 131.4 |  |  |  |  | 0
本館 | 107 | 中廊下 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 3 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 108 | 中庭 | 非更新 | 外灯 | f250 | 730 | YA54590 | 3 | 250 | 547.5 |  |  |  |  | 0
本館 | 109 | 東廊下 | 更新 |  | S32 | 1825 | LB82432 | 3 | 46 | 251.85 |  |  |  | 0 | 251.85
本館 | 110 | 東廊下 | 非更新 | 誘導灯 | r6 | 8760 | SAH623 | 1 | 6 | 52.56 |  |  |  |  | 0
本館 | 111 | 東廊下 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 112 | 東廊下 | 更新 |  | N322 | 1825 | NFT32718K | 8 | 60 | 876 |  |  |  | 0 | 876
本館 | 113 | 東廊下 | 更新 |  | N322 | 1825 | NFT32718K | 2 | 60 | 219 |  |  |  | 0 | 219
本館 | 114 | 居室C（計26室） | 更新 |  | C321 | 1825 | FSA41549 SHP1 | 26 | 44 | 2087.8 |  |  |  | 0 | 2087.8
本館 | 115 | 居室C（計26室） | 更新 |  | O18 | 365 | NF11956 | 52 | 18 | 341.64 |  |  |  | 0 | 341.64
本館 | 116 | 居室C（計26室） | 非更新 | LED済 | k | 1825 | ND99002 | 26 | 0.3 | 14.235 |  |  |  |  | 0
本館 | 117 | 居室C（計26室） | 更新 |  | i13 | 1825 | FAX66 | 26 | 16.5 | 782.925 |  |  |  | 0 | 782.925
本館 | 118 | 居室C（計26室） | その他 | 調光器 | m | 1825 | ST145 | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 119 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | d27 | 730 | YF31266 | 3 | 31 | 67.89 |  |  |  |  | 0
本館 | 120 | 南廊下 | 更新 |  | H272 | 1825 | NFF22164K | 10 | 54 | 985.5 |  |  |  | 0 | 985.5
本館 | 121 | 南廊下 | 非更新 |  | r | 1825 | FA21130 | 1 | 7.5 | 13.6875 |  |  |  |  | 0
本館 | 122 | 南廊下 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 123 | 南廊下 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 2 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 124 | 南廊下 | 非更新 |  | r6 | 1825 | SAH623 | 1 | 6 | 10.95 |  |  |  |  | 0
本館 | 125 | 食堂・談話室B | 更新 |  | I322 | 1825 | NHU34734F | 10 | 110 | 2007.5 |  |  |  | 0 | 2007.5
本館 | 126 | 食堂・談話室B | 更新 |  | U18 | 1825 | NF11897 | 2 | 18 | 65.7 |  |  |  | 0 | 65.7
本館 | 127 | 食堂・談話室B | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 128 | 食堂・談話室B | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 129 | 談話室B | 更新 |  | K100 | 52 | HFA8549K | 2 | 91 | 9.464 |  |  |  | 0 | 9.464
本館 | 130 | 談話室B | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 131 | 中庭 | 非更新 | 外灯 | f250 | 730 | YA54590 | 3 | 250 | 547.5 |  |  |  |  | 0
本館 | 132 | 東廊下 | 更新 |  | H272 | 1825 | NFF22164K | 3 | 54 | 295.65 |  |  |  | 0 | 295.65
本館 | 133 | 東廊下 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 1825 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 134 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | h321 | 730 | NFM41576W | 2 | 34 | 49.64 |  |  |  |  | 0
本館 | 135 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | d27 | 730 | YF31266 | 2 | 31 | 45.26 |  |  |  |  | 0
本館 | 136 | 南廊下 | 更新 |  | H272 | 1825 | NFF22164K | 12 | 54 | 1182.6 |  |  |  | 0 | 1182.6
本館 | 137 | 南廊下 | 非更新 |  | r6 | 1825 | SAH623 | 1 | 6 | 10.95 |  |  |  |  | 0
本館 | 138 | 南廊下 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 139 | 談話室B | 更新 |  | K100 | 52 | HFA8549K | 2 | 91 | 9.464 |  |  |  | 0 | 9.464
本館 | 140 | 談話室B | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 141 | 食堂・談話室B | 更新 |  | I322 | 1825 | NHU34734F | 10 | 110 | 2007.5 |  |  |  | 0 | 2007.5
本館 | 142 | 食堂・談話室B | 更新 |  | U18 | 1825 | NF11897 | 2 | 18 | 65.7 |  |  |  | 0 | 65.7
本館 | 143 | 食堂・談話室B | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 2 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 144 | 寮母詰所（たんぽぽ・すずらん） | 更新 |  | E322 | 52 | FSA42610F SPH1 | 4 | 93 | 19.344 |  |  |  | 0 | 19.344
本館 | 145 | 寮母詰所（たんぽぽ・すずらん） | 非更新 |  | x20 | 52 | 洗面台の附属照明 | 2 | 20 | 2.08 |  |  |  |  | 0
本館 | 146 | 寮母詰所（たんぽぽ・すずらん） | 非更新 | 非常灯 | y9 | 0 | LB90670P | 2 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 147 | 便所B | 更新 |  | E321 | 365 | FSA41610F SPH1 | 2 | 48 | 35.04 |  |  |  | 0 | 35.04
本館 | 148 | 中廊下 | 更新 |  | S32 | 1825 | LB82432 | 6 | 46 | 503.7 |  |  |  | 0 | 503.7
本館 | 149 | サンルーム | 更新 |  | J322 | 52 | FSA42340F SPH | 7 | 87 | 31.668 |  |  |  | 0 | 31.668
本館 | 150 | サンルーム | 更新 |  | J54 | 52 | NFF22164K | 4 | 54 | 11.232 |  |  |  | 0 | 11.232
本館 | 151 | サンルーム | 更新 |  | N322 | 52 | NFT32718K | 12 | 60 | 37.44 |  |  |  | 0 | 37.44
本館 | 152 | サンルーム | 非更新 | 誘導灯 | S32 | 52 | LB82432 | 2 | 46 | 4.784 |  |  |  |  | 0
本館 | 153 | サンルーム | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 154 | サンルーム | 非更新 | 誘導灯 | r9 | 8760 | SAH624 | 1 | 9.3 | 81.468 |  |  |  |  | 0
本館 | 155 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | d27 | 730 | YF31266 | 2 | 31 | 45.26 |  |  |  |  | 0
本館 | 156 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | d100 | 730 | YA83566 | 2 | 100 | 146 |  |  |  |  | 0
本館 | 157 | 玄関・ホール | 更新 |  | N322 | 730 | NFT32718K | 27 | 60 | 1182.6 |  |  |  | 0 | 1182.6
本館 | 158 | 玄関・ホール | 更新 |  | X40 | 730 | HW4031 | 6 | 52 | 227.76 |  |  |  | 0 | 227.76
本館 | 159 | 玄関・ホール | 非更新 | 誘導灯 | r | 8760 | FA21130 | 1 | 7.5 | 65.7 |  |  |  |  | 0
本館 | 160 | 玄関・ホール | 非更新 | 誘導灯 | r9 | 8760 | SAH624 | 1 | 9.3 | 81.468 |  |  |  |  | 0
本館 | 161 | 玄関・ホール | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 162 | 玄関・ホール | 非更新 | 非常灯 | Y13 | 0 | LB91670P | 2 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 163 | 医務室 | 更新 |  | F322 | 3467.5 | FSA42690F SPH1 | 4 | 93 | 1289.91 |  |  |  | 0 | 1289.91
本館 | 164 | 医務室 | 更新 |  | V20 | 3467.5 | HW2633 | 1 | 20 | 69.35 |  |  |  | 0 | 69.35
本館 | 165 | 医務室 | 非更新 |  | T60 | 52 | 不明 | 1 | 65 | 3.38 |  |  |  |  | 0
本館 | 166 | 医務室 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 167 | 医療倉庫 | 更新 |  | A321 | 52 | FSA41038F PH1 | 1 | 50 | 2.6 |  |  |  | 0 | 2.6
本館 | 168 | 理髪室 | 更新 |  | I324 | 52 | FHU34734F PS | 2 | 109 | 11.336 |  |  |  | 0 | 11.336
本館 | 169 | 理髪室 | 更新 |  | R65 | 52 | NL72624W | 6 | 65 | 20.28 |  |  |  | 0 | 20.28
本館 | 170 | 理髪室 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 171 | 西廊下 | 更新 |  | H272 | 1825 | NFF22164K | 2 | 54 | 197.1 |  |  |  | 0 | 197.1
本館 | 172 | 西廊下 | 更新 |  | S32 | 1825 | LB82432 | 3 | 46 | 251.85 |  |  |  | 0 | 251.85
本館 | 173 | 西廊下 | 非更新 | 誘導灯 | r9 | 8760 | SAH624 | 1 | 9.3 | 81.468 |  |  |  |  | 0
本館 | 174 | 西廊下 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 175 | 西廊下 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 176 | 西廊下 | 更新 |  | N322 | 1825 | NFT32718K | 7 | 60 | 766.5 |  |  |  | 0 | 766.5
本館 | 177 | 中庭 | 非更新 | 外灯 | f250 | 730 | YA54590 | 3 | 250 | 547.5 |  |  |  |  | 0
本館 | 178 | 静養室 | 更新 |  | G321 | 730 | FSA41610F SPH1 | 2 | 48 | 70.08 |  |  |  | 0 | 70.08
本館 | 179 | 静養室 | 更新 |  | O18 | 730 | NF11956 | 1 | 18 | 13.14 |  |  |  | 0 | 13.14
本館 | 180 | 静養室 | 非更新 | 外灯 | K | 730 | ND99002 | 1 | 0.3 | 0.219 |  |  |  |  | 0
本館 | 181 | 南廊下 | 更新 |  | H272 | 1825 | NFF22164K | 2 | 54 | 197.1 |  |  |  | 0 | 197.1
本館 | 182 | 南廊下 | 非更新 | 誘導灯 | r | 8760 | FA21130 | 1 | 7.5 | 65.7 |  |  |  |  | 0
本館 | 183 | 南廊下 | 非更新 | 誘導灯 | r9 | 8760 | SAH624 | 1 | 9.3 | 81.468 |  |  |  |  | 0
本館 | 184 | 南廊下 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 185 | 風除室 | 更新 |  | N322 | 730 | NFT32718K | 6 | 60 | 262.8 |  |  |  | 0 | 262.8
本館 | 186 | 風除室 | 非更新 | 誘導灯 | xLED | 8760 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
本館 | 187 | 風除室の外側（軒下） | 更新 |  | I323 | 730 | NFM42709 | 4 | 64 | 186.88 |  |  |  | 0 | 186.88
本館 | 188 | 草寄せ・屋外 | 非更新 | 外灯 | d100 | 730 | YA83566 | 2 | 100 | 146 |  |  |  |  | 0
本館 | 189 | 草寄せ・屋外 | 非更新 | 外灯 | I323 | 730 | NFM42709 | 4 | 64 | 186.88 |  |  |  |  | 0
本館 | 190 | 草寄せ・屋外 | 非更新 | 外灯 | n13 | 730 | LLD4000NCE1 | 4 | 7.7 | 22.484 |  |  |  |  | 0
本館 | 191 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | h321 | 730 | NFM41576W | 2 | 34 | 49.64 |  |  |  |  | 0
本館 | 192 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | o100 | 730 | Y3521 | 1 | 100 | 73 |  |  |  |  | 0
本館 | 193 | 中庭 | 非更新 | 外灯 | f250 | 730 | YA54590 | 5 | 250 | 912.5 |  |  |  |  | 0
本館 | 194 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | e36 | 730 | YF31439K | 3 | 44 | 96.36 |  |  |  |  | 0
本館 | 195 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | f32 | 730 | 外の直管照明 | 4 | 32 | 93.44 |  |  |  |  | 0
本館 | 196 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | e36 | 730 | YF31439K | 2 | 44 | 64.24 |  |  |  |  | 0
本館 | 197 | 屋外（ゴミ置き場） | 非更新 | 外灯 | f20 | 730 | 屋外ゴミ置き場の照明 | 1 | 20 | 14.6 |  |  |  |  | 0
本館 | 198 | 給湯機械室 | 非更新 |  | f32 | 52 | 外の直管照明 | 2 | 32 | 3.328 |  |  |  |  | 0
本館 | 199 | スプリンクラーポンプ室 | 非更新 |  | f32 | 52 | 外の直管照明 | 1 | 32 | 1.664 |  |  |  |  | 0
本館 | 200 | プロパン庫 | 非更新 |  | p201 | 52 | IX30 | 1 | 20 | 1.04 |  |  |  |  | 0
改修 | 201 | 軒下 | 非更新 | 外灯 | e36 | 730 | YF31439K | 1 | 44 | 32.12 |  |  |  |  | 0
改修 | 202 | 宿直室 | 更新 |  | L70 | 1825 | HFA6528Z | 1 | 64 | 116.8 |  |  |  | 0 | 116.8
改修 | 203 | 宿直室 | 非更新 | 非常灯 | y9 | 0 | LB90670P | 1 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 204 | 宿直室（シャワー室） | 更新 |  | l13 | 52 | HLW6221TEL | 1 | 17 | 0.884 |  |  |  | 0 | 0.884
改修 | 205 | 宿直室（脱衣室） | 更新 |  | O18 | 52 | NF11956 | 1 | 18 | 0.936 |  |  |  | 0 | 0.936
改修 | 206 | 宿直室（倉庫） | 更新 |  | A201 | 52 | FA21038F | 1 | 20 | 1.04 |  |  |  | 0 | 1.04
改修 | 207 | 沸騰室 | 更新 |  | F322 | 52 | FSA42690F SPH1 | 1 | 93 | 4.836 |  |  |  | 0 | 4.836
改修 | 208 | 沸騰室 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 209 | 倉庫 | 更新 |  | A201 | 52 | FA21038F | 1 | 20 | 1.04 |  |  |  | 0 | 1.04
改修 | 210 | ホール | 更新 |  | N322 | 52 | NFT32718K | 6 | 60 | 18.72 |  |  |  | 0 | 18.72
改修 | 211 | ホール | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 212 | ホール | 非更新 | 非常灯 | y | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 213 | ホール | 非更新 |  | r | 52 | FA21130 | 1 | 7.5 | 0.39 |  |  |  |  | 0
改修 | 214 | 倉庫 | 更新 |  | A201 | 52 | FA21038F | 1 | 20 | 1.04 |  |  |  | 0 | 1.04
改修 | 215 | 事務室 | 更新 |  | F322 | 5840 | FSA42690F SPH1 | 8 | 93 | 4344.96 |  |  |  | 0 | 4344.96
改修 | 216 | 事務室 | 非更新 | 非常灯 | y13 | 0 | LB91670P | 1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 217 | 廊下 | 更新 |  | N321 | 52 | NFM31658K | 3 | 30 | 4.68 |  |  |  | 0 | 4.68
改修 | 218 | 廊下 | 非更新 | 非常灯 | y9 | 0 | LB90670P | 1 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 219 | 廊下 | 非更新 |  | r | 52 | FA21130 | 1 | 7.5 | 0.39 |  |  |  |  | 0
改修 | 220 | 便所(男子トレイ） | 更新 |  | O18 | 365 | NF11956 | 4 | 18 | 26.28 |  |  |  | 0 | 26.28
改修 | 221 | 便所（多目的トイレ） | 更新 |  | O18 | 365 | NF11956 | 2 | 18 | 13.14 |  |  |  | 0 | 13.14
改修 | 222 | 便所(女子トレイ） | 更新 |  | O18 | 365 | NF11956 | 5 | 18 | 32.85 |  |  |  | 0 | 32.85
改修 | 223 | 倉庫 | 更新 |  | A321 | 52 | FSA41038F PH1 | 2 | 50 | 5.2 |  |  |  | 0 | 5.2
改修 | 224 | ステージ裏の通路 | 更新 |  | B321 | 52 | FSA41230F PH1 | 7 | 48 | 17.472 |  |  |  | 0 | 17.472
改修 | 225 | ステージ裏の通路 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 226 | ステージ | 更新 |  | A322 | 52 | FSA42001F PH1 | 8 | 89 | 37.024 |  |  |  | 0 | 37.024
改修 | 227 | ステージ | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 228 | 地域交流ホール及び 機能回復訓練室 | 更新 |  | H454 | 110.2857 | NHU54764F | 24 | 165 | 436.7314 |  |  |  | 0 | 436.7314
改修 | 229 | 地域交流ホール及び 機能回復訓練室 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 230 | 地域交流ホール及び 機能回復訓練室 | 非更新 | 非常灯 | y | 0 | 確認困難 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 231 | 地域交流ホール及び 機能回復訓練室 | 非更新 | 誘導灯 | r | 8760 | FA21130 | 1 | 7.5 | 65.7 |  |  |  |  | 0
改修 | 232 | 地域交流ホール及び 機能回復訓練室 | 非更新 | 誘導灯 | r | 8760 | FA21130 | 1 | 7.5 | 65.7 |  |  |  |  | 0
改修 | 233 | ホール | 更新 |  | H100 | 52 | FHC82790 | 3 | 188 | 29.328 |  |  |  | 0 | 29.328
改修 | 234 | ホール | 更新 |  | N322 | 52 | NFT32718K | 3 | 60 | 9.36 |  |  |  | 0 | 9.36
改修 | 235 | ホール | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 236 | ホール | 非更新 | 誘導灯 | r | 8760 | FA21130 | 1 | 7.5 | 65.7 |  |  |  |  | 0
改修 | 237 | ミーティングルーム | 更新 |  | A322 | 52 | FSA42001F PH1 | 6 | 89 | 27.768 |  |  |  | 0 | 27.768
改修 | 238 | ミーティングルーム | 非更新 | 非常灯 | y | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 239 | ロッカールーム | 更新 |  | A322 | 52 | FSA42001F PH1 | 6 | 89 | 27.768 |  |  |  | 0 | 27.768
改修 | 240 | ロッカールーム | 非更新 | 非常灯 | y | 0 | 確認困難 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 241 | 会議室 | 更新 |  | A322 | 52 | FSA42001F PH1 | 12 | 89 | 55.536 |  |  |  | 0 | 55.536
改修 | 242 | 会議室 | 非更新 | 非常灯 | yLED | 0 | 確認困難 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 243 | 会議室 | 非更新 | 非常灯 | y | 0 | 確認困難 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
改修 | 244 | 階段 | 更新 |  | y42 | 52 | FF41823 | 1 | 42 | 2.184 |  |  |  | 0 | 2.184
改修 | 245 | 階段 | 更新 |  | z42 | 52 | FF41803 | 1 | 42 | 2.184 |  |  |  | 0 | 2.184
改修 | 246 | 階段 | 更新 |  | z30 | 52 | FC31752N | 1 | 30 | 1.56 |  |  |  | 0 | 1.56
改修 | 247 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | h321 | 52 | NFM41576W | 2 | 34 | 3.536 |  |  |  |  | 0
改修 | 248 | 屋外 | 非更新 | 外灯 | e36 | 52 | YF31439K | 1 | 44 | 2.288 |  |  |  |  | 0
合計 | [7 empty] | 947 |  | 63116.1303
電力削減量 | [7 empty] | 663 |  | 56275.0282 |  |  |  | 0 | 56275.0282
判定 | [14 empty] | #REF!
注意事項
１．黄色部分を入力すること。
２．判定が「○」となるよう機器選定を行うこと。
２．居室のベッドサイドライトは必ずしも調光機能を必要としない。（調光器は撤去の
みでも可）
３．電球交換など、器具を再利用する場合は、その照明は電力削減量の部分に0を
入力すること。